Утверждена:

решением Совета депутатов

СП «Хозьминское»»

«15» мая 2023 г. № 58

#### ПРОГРАММА

#### КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

#### СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОЗЬМИНСКОЕ» ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### НА 2023 – 2033 ГГ.

Программный документ

п. Хозьмино

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения

«Хозьминское»

программный документ

Содержание

Паспорт Программы

1	Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

1.1	Краткий анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

2.1 Система водоснабжения

3.2 Система теплоснабжения

4.3 Система электроснабжения

5.4 Система водоотведения

6.5 	Объекты, используемые для захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов

7.6   Система газоснабжения.

2	Перспективы развития сельского поселения «Хозьминское» и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4	Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

4.1Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

4.2Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

4.3Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

4.4Программа инвестиционных проектов в водоотведении

4.5Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО

5	Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

6	Управление Программой

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Хозьминское» Вельского муниципального района 2023 – 2033 гг.

| Полное наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Хозьминское» Вельского муниципального района 2023 – 2033 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 31.12.2017 № 506-ФЗ; № 507-ФЗ); Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федерального закона от 26.07.2017 № 205-ФЗ); Федеральный закон от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. От 29.07.2017); Федеральный закон от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 г. № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций» (с изменениями от 26.03.2015 г); Устав муниципального образования муниципального образования «Хозьминское, принятый решением Совета депутатов МО «Хозьминское» от 15.02.2013 года №33 (в ред. решения Совета депутатов МО «Хозьминское» от 14.11.2017 года № 63) |
| Срок реализации Программы | Сроки реализации программных мероприятий соответствуют первому этапу территориального развития сельского поселения «Хозьминское» Вельского муниципального района» 2023 – 2033 гг. |
| Цель Программы | Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Хозьминское» обеспечивающих: безопасные и комфортные условия проживания граждан; надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и прочих потребителей; улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения «Хозьминское» |
| Задачи Программы | Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения «Хозьминское» Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем. Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Хозьминское»; Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы. Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития сельского поселения «Хозьминское», а также созданию благоприятных условий для проживания. |
| Основные направления Программы | Реконструкция и модернизация сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения. Реконструкция и модернизация тепловых источников и тепловых сетей. Реконструкция и развитие электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения. Совершенствование системы сбора, использования, обезвреживания, транспортировке и размещении твердых бытовых и жидких бытовых отходов. |
| Финансирование мероприятий Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств: - федерального бюджета; - областного бюджета; -бюджета муниципального района «Вельский муниципальный район»; - внебюджетных источников. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение централизованным водоснабжением, теплоснабжением, электроснабжением территории сельского поселения «Хозьминское» Улучшение качественных показателей питьевой воды, показателей очистки сточных вод. Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, экологической обстановки на территории сельского поселения «Хозьминское» Обеспечение бесперебойного водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения сельского поселения «Хозьминское» Увеличение количества потребителей услуг, а также объема сбора средств за предоставленные услуги. Снижение себестоимости тепло-, электро-, водоснабжения и повышение рентабельности работы предприятия коммунальной инфраструктуры. Снижение потерь тепловой и электрической энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения. Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет экономии затрат предприятий. Увеличение уровня инвестиционной привлекательности отрасли. |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения «Хозьминское»; МУП «Хозьминское»; |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Хозьминское» |
| Ответственные исполнители основных программных мероприятий | Ответственными исполнителями основных программных мероприятий является администрация сельского поселения «Хозьминское»; МУП «Хозьминское» |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации сельского поселения «Хозьминское» |

# Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Хозьминское» на 2023-2033 гг. (далее – Программа) является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития сельского поселения на период до 2033 года.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Основными задачами Программы являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

2. Краткий анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры.

2.1 Характеристика состояния системы водоснабжения сельского поселения «Хозьминское»

Водоснабжение поселка Хозьмино осуществляется от централизованной системы водоснабжения. Объекты водоснабжения эксплуатируются МУП «Хозьминское» на основании концессионного соглашения от 12 августа 2016 года.  Система водоснабжения включает в себя две артезианские скважины глубиной по 40 м (основную и резервную), башню Рожновского объемом 75 куб. м, систему водопровода протяженностью 1830 м; 6 водоразборных колонок; 8 пожарных гидрантов из них 2 н нерабочем состоянии; сеть летних водопроводов, сеть водопроводных колодцев с запорной арматурой.

В целях выполнения норм федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении» вся водопроводная сеть СП «Хозьминское» оборудована приборами учета и контроля. Приборы учета воды стоят как на артезианских скважинах, так и на местах разбора воды. Учет разбора воды на колонках осуществляется по нормативам расхода.

МУП «Хозьминское» проводит анализ качества воды по следующему графику: ежеквартально – бактериологический анализ, ежегодно – полный анализ.

В СП «Хозьминское» имеется 48 общественных колодцев, так же имеются частные колодцы.

Основными проблемами водоснабжения на территории СП «Хозьминское» являются:

- значительный износ части трубопроводов, проложенных и эксплуатируемых с 1967 года, износ запорной арматуры. Высокий их процент износа приводит к частым авариям;

- глубина расположения магистральных трубопроводов, состоящих из чугунных труб диаметром 100 мм, составляет более 2,5 метра и отсутствие землеройной техники на территории СП «Хозьминское», способной достать до такой глубины;

- необходимость приобретения и установки новых водоразборных колонок в п. Хозьмино, в связи с нецелесообразностью ремонтов и содержания имеющихся колонок;

- необходимость ремонта и очистки общественных колодцев.

Часть этих задач должна будет решена процессе эксплуатации объектов по концессионному соглашению до 2027 года

Решение задач, связанных с обеспечением населения СП «Хозьминское» качественной водой – это очень важный и дорогостоящий процесс, требующий комплексного, углубленного подхода.

2.2 Состояние системы теплоснабжения сельского поселения «Хозьминское»

Существующая система теплоснабжения сельского поселения «Хозьминское» включает в себя:

- котельные - 2 ед.;

- тепловые сети – 2,464 км;

- тепловые колодцы, оснащены запорной арматурой – 12 ед.

Все объекты теплоснабжения поселка Хозьмино находятся в эксплуатации МУП «Хозьминское» в соответствии с заключенным концессионным соглашением от 12 августа 2016 года.

Одна из котельных находится в д. Смольянская и является собственностью МУК «Хозьминская клубная система». Ранее данная котельная в д. Смольянская отапливала здание местного клуба и магазин Хозьминского сельпо. Так как котельная являлась экономически неэффективной из-за малого количества потребителей, она была законсервирована на неопределенный срок, а потребители переведены на электрическое и печное отопление. Основная характеристика котельных системы теплоснабжения сельского поселения «Хозьминское» представлена в таблице

Характеристика котельных системы теплоснабжения поселения СП «Хозьминское»

| № п/п | Адрес/название котельной | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность сети, м | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Смольянец (законсервирована) | дрова | неизвестна | 100 | 1 |
| 2 | п. Хозьмино, ул. Цветочная, 11 | дрова | 2,23 (без учета резервных котлов) | 2364 | 3 котла |
| ИТОГО |  |  | 2464 | 5 |

Таким образом, основным видом топлива систем теплоснабжения сельского поселения «Хозьминское» являются дрова, насосы для подачи теплоносителя работают от электроэнергии. Протяженность тепловых сетей от котельных до стен зданий потребителей составляет 2,5 километров.

Основными потребителями услуг теплоснабжения в СП «Хозьминское» являются:

- бюджетные учреждения (соц. сфера) – 1144,516 Гкал/год (50,4%);

- население – 682,428 Гкал/год (30,1%);

- прочие потребители (организации, предприниматели) – 258,78 Гкал/год (11,4%);

- собственное потребление – 184,57 (8,1%).

В системе теплоснабжения также имеются проблемы, которые перечислены ниже по степени их актуальности:

1. Внутридомовая система теплоснабжения в связи с ветхостью находится аварийном состоянии. Трубы диаметром 50 мм требуют замены, секции радиаторов нуждаются в механической прочистке.

2. Котельная п. Хозьмино оснащена тремя действующими котлами. По концессии требовалась замена старого котла   на котел КВр-0,7 (Кировского или Ижевского производства). При установке данного котла у котельной появился резерв в теплоснабжении не менее 70%, что позволило увеличить мощность сети теплоснабжения и подключить новых потребителей.

Существующие проблемы возникали из-за недофинансирования системы теплоснабжения в общей инфраструктуре жилищно-коммунального хозяйства, а также из-за недостаточного уровня собираемости платежей населения за отопление, собираемость платежей в настоящее время удовлетворительная.

В рамках заключенного концессионного соглашения в период его действия будет проведен комплекс мероприятий, направленных на реконструкцию объектов теплоснабжения поселка Хозьмино.

2.3. Состояние системы электроснабжения сельского поселения «Хозьминское»

Электроснабжение сельского поселения «Хозьминское» осуществляется централизованно.

Филиал Архэнерго ПО «Вельские электрические сети» Хозьминский участок осуществляет передачу электрической энергии на все территории сельского поселения «Хозьминское» и обеспечивает население в 500 человек. Архэнерго ПО «Вельские электрические сети» Хозьминский участок эксплуатирует воздушные линии электропередач напряжением 0,4 кВ, а также трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4 кВ.

Общая характеристика электрических сетей СП «Хозьминское»*

| № | Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество ТП-10/0,4 кВ и установленная мощность силовых трансформаторов 10/0,4 кВ всего, в том числе: | шт. | 15 |
|  |  | МВА | 1,74 |
|  | комплектных однотрансформаторных подстанций (КТП-10/0,4 кВ) | шт. | 15 |
|  |  | МВА | 1,74 |
| 2. | Количество фидеров 6-10 кВ и их протяженность всего, в том числе: | шт. | 5 |
|  |  | км | 52 |
|  | воздушных линий 10 кВ с голым проводом (ВЛ) | шт. | 5 |
|  |  | км | 52 |
| 3. | Количество фидеров 0,4 кВ и их протяженность всего, в том числе: | шт. | 46 |
|  |  | км | 42,1 |
|  | воздушных линий 0,4 кВ с голым проводом (ВЛ) | шт. | 46 |
|  |  | км | 42,1 |
| 6. | Численность обслуживающего персонала | чел. | 4 |

* Источник: Архэнерго ООО «Вельские электрические сети» Хозьминский участок.

На балансе ООО «Вельские электрические сети» находится 15 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с установленной мощностью трансформаторов 1740 к ВА и ЛЭП-10 к В 5 шт. протяженностью 52 км.

Объемы нового строительства электросетевых объектов в зоне обслуживания будут определены исходя из прогнозируемых нагрузки и месторасположения, состояния и технических параметров существующей сети и подлежат уточнению при конкретном проектировании.

## 2.4 СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

На данный момент в сельском поселении «Хозьминское» сети канализации не имеется

Как показывают результаты обследования и оценки состояния сетей и сооружений системы сооружения водопровода имеют средний уровень физического износа (более 40 %), морально устарели и в целом, не соответствуют требованиям современных санитарно-технических регламентов и экологических нормативов. Поэтому необходим капитальный ремонт и обновление оборудования.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- дальнейшее развитие централизованной сети водоотведения на территории сельского поселения;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения объектов капитального строительства.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в с. Хозьмино с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду;

- реконструкция всех существующих сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий поселения;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий поселения, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для жителей СП «Хозьмино» .

Таким образом, требуется развитие системы водоотведения для обеспечения охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижения негативного воздействия на водные объекты путем очистки сточных вод; обеспечения доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

2.5 Системы сбора, использования, обезвреживания, транспортировке и размещении твердых бытовых отходов на территории сельского поселения «Хозьминское»

Механизированную уборку дорог поселения осуществляет МУП «Хозьминское»

Общий объём твердых бытовых отходов (далее - ТБО), образующийся на территории сельского поселения «Хозьминское» - около 12,8 тыс.м3/год.

Сбор, транспортирование, размещение отходов 1-4 класса опасности должна осуществлять специализированная организация, имеющая лицензию на данный вид деятельности. Услуги по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности в СП «Хозьминское» не оказывается.

На территории Архангельской области региональным оператором по сбору ТКО является ООО «ЭкоИнтегратор», заключены соглашения по сбору, транспортировке и утилизации ТБО с данным региональным оператором.

Система сбора и размещения бытовых отходов на территории сельского поселения «Хозьминское» включает в себя:

- сбор ТБО в домовладениях (преимущественно унитарный способ);

- вывоз ТБО для размещения;

Сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, размещенные в установленных местах на оборудованных контейнерных площадках.

На территории СП «Хозьминское» поселения расположены 18 контейнерных площадок, контейнеров 38 шт.  Все контейнеры пластиковые, оборудованы крышками и колесами, находятся в удовлетворительном или хорошем состоянии. Размещение контейнерных площадок на территории сельского поселения произведено в соответствии с требованиями «Санитарных правил содержания населенных мест» - СанПиН 42-128-4690-88.

Организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов.

Все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации.

Ликвидация стихийных свалок является действенным средством борьбы за чистоту почвы.

Региональные схемы размещения объектов по захоронению, утилизации и обезвреживанию отходов, в том числе решение вопросов по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, захоронения пестицидов и других особо опасных токсических веществ отсутствуют.

Строительство установок по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, по обезвреживанию, утилизации пестицидов в районе не ведется. Промышленные, ртутьсодержащие отходы хранятся на временных площадках, на предприятиях, для дальнейшего вывоза на специализированные предприятия для обезвреживания и утилизации.

Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях должны устраиваться дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Порядок обращения с отходами на территории сельского поселения «Хозьминское» осуществляется в соответствии с Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также муниципальными нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

- Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 02.12.2002 № 785 «Об утверждении паспорта опасного отхода»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию»;

- СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- и другими действующими нормативными правовыми актами.

Существующая система обращения с отходами, а также перспектива ее развития на территории сельского поселения «Хозьминское» определены в генеральной схеме очистки территории сельского поселения «Хозьминское» и в Схеме обращения с отходами Архангельской области.

Общий объем твердых бытовых отходов, жидких бытовых отходов (далее по тексту ТБО, ЖБО) составляет около 1,2 тыс. куб.м. в год.  Весь муниципальный жилой фонд, все производственные предприятия и учреждения социальной сферы находятся на территории поселка Хозьмино, поэтому наибольший объем ТБО, образующийся в муниципальном образовании, приходится на п. Хозьмино. По нормативным расчетам в п. Хозьмино образуется 0,26 тыс.куб.м ТБО и 0,92 тыс.куб.м ЖБО.

ТБО от муниципального жилого фонда, а также от школы и интерната собираются на площадках ТКО (18шт.) по поселению, площадках КГО (3 шт.)  и вывозятся на полигон в город Вельск для складирования отходов, техникой ООО «ЭкоИнегратор» в определенный согласованный день.

На территории присутствует проблема возникновения и функционирования несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию, эффективный контроль со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, размещением бытовых отходов:

- отсутствие лицензированного полигона для сбора и размещения ТБО и ЖБО;

- отсутствие денежных средств на создание полигона и уборку несанкционированных свалок;

- неразвитость экологической культуры населения, особенно у молодого поколения;

- недостаточно проработана система вывоза ТБО от частных домовладений, не обеспеченных выгребными ямами.

2.6. Жилой фонд сельского поселения «Хозьминское»

Весь муниципальный жилой фонд СП «Хозьминское» является собственностью МО «Вельский муниципальный район». Общее количество муниципального жилого фонда на территории СП «Хозьминское» составляет 8354 м2. С большинством населения, проживающего в муниципальном жилищном фонде, заключены договора социального найма с нанимателями. По договорам на коммунальные услуги оказываются услуги по теплоснабжению, водоснабжению. Управляющей компании в настоящее время не имеется.

Многоквартирные дома имеют износ от 42 до 71%, бывшее жилье совхоза «Хозьминский» в своем большинстве имеет износ более 60%, часть жилья необходимо сносить.

Удовлетворительное состояние имеет лишь один дом 1982 года постройки, получивший капитальный ремонт в 2009 году. Все остальные многоквартирные дома остро нуждаются в капитальном ремонте. Из всего перечня требуемых работ по капитальному ремонту на первое место необходимо поставить:

- замену кровли на домах по адресу: п. Хозьмино, ул. Дроздова, д.2;

- прочистку с частичной заменой труб системы отопления в п. Хозьмино по адресам: уд. Дроздова, д.2 и , ул. Школьная, д.8;

- замена электропроводки в жилах домах: уд. Дроздова, д.2 и д.3, ул. Школьная, д.8, ул. Центральная, д. 24 и д.25.

В СП «Хозьминское» имеется небольшая очередь из нуждающихся в получении муниципального жилья. Данную проблему можно решить только строительством нового социального жилья или капитальным ремонтом ветхого жилья.

В СП «Хозьминское» обслуживанием жилья занимается МО Вельский муниципальный район», доля приватизированных квартир в настоящий момент составляет всего 10-15% от общего объема жилого фонда; управляющая компания по обслуживанию домов ООО «Важское». Конкурсы на право управления многоквартирными домами проводятся органами власти Вельского района. Сбор средств с нанимателей за текущее содержание и управление осуществляется управляющей компанией по обслуживанию домов ООО «Важское». Большинство проживающих в муниципальном жилищном фонде имеют низкие доходы, многие не платежеспособны, на изменения тарифов население реагирует всегда отрицательно.

## 2.6 Система газоснабжения

Застройка сельского поселения "Хозьминское" на данный момент природным (сетевым) газом не обеспечена.

Значительная часть потребителей пользуется привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ).

Потребителями сжиженного газа являются:

- население;

- промышленные предприятия и прочие потребители.

- Застройка сельского поселения на данный момент природным (сетевым) газом не обеспечена,

- Генеральным планом Источником газоснабжения в остальных населенных пунктах предусматривается сжиженный газ.

СУГ предлагается использовать для нужд населения (пищеприготовление, горячее водоснабжение, животноводчество), заправки автотранспорта, на мелких предприятиях и учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания, удовлетворения некоторых производственных потребностей сельского хозяйства (резка и сварка металла, лабораторные нужды и прочее).

Согласно Методике «Расчет норм потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа», утвержденной приказом Министерства регионального развития РФ № 340 от 15.08.2009 г., расход СУГ населением района, при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), составит 2,9 тыс. тонн/год.

3.Перспективы развития сельского поселения «Хозьминское» и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз перспективных показателей развития сельского поселения «Хозьминское» на период до 2033 г. сформирован на основании и с учетом следующих нормативных документов:

- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2033 г.;

- Генеральный план сельского поселения «Хозьминское» на расчетный срок до 2033 г.

Все население имеет статус сельского. Плотность населения муниципального образования составляет 1,43 чел./кв.км.         Сельское поселение «Хозьминское» Вельского муниципального района Архангельской области занимает территорию 63 990 га, на которой расположены 18 населённых пунктов, из которых: 2 поселка: Хозьмино и Исполиновка и 16 деревень: Алексинская, Бурцевская, Быковская, Великий куст, Гридинская, Дымковская 1 и 2, Ексинская, Кишерма, Кореневская, Мауркинская, Никитинская, Никольская, Портновская, Смольянская, Якушевская.   Численность зарегистрированного населения   по состоянию на 01.10.2022 г. составила 771 человек.

Перспективную численность населения сельского поселения «Хозьминское» будут определять не только демографические тенденции последнего времени, но и динамика экономического развития муниципального образования.

Согласно генеральному плану сельского поселения «Хозьминское», при соблюдении условий повышения качества и уровня жизни населения на расчетный срок реализации генерального плана прогнозируется относительная стабилизация численности населения и сохранение на современном уровне.

Согласно генеральному плану сельского поселения «Хозьминское» жилищный фонд муниципального образования планируется к увеличению.

Основным направлением в жилищной сфере (наряду с новым строительством жилья) должна быть работа по подключению жилых зданий к централизованным системам коммунальной инфраструктуры.

4.Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204

- критерии доступности для населения коммунальных услуг;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки;

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе;

- показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

- показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельные расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд, проценты потерь в сетях);

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Пуйское» применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система электроснабжения |
| 1.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, % |
| 1.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения | Потребление электрической энергии, млн кВт∙ч |
|  |  | Присоединенная нагрузка, тыс. кВт |
| 1.3 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций) Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО, % |
|  |  | Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 1.4 | Показатели надежности системы электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год) |
|  |  | Перебои в снабжении потребителей, час/чел. |
|  |  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| 1.5 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь электрической энергии, % |
| 1.6 | Показатели эффективности потребления электрической энергии | Удельное электропотребление в многоквартирных домах, на 1 чел. |
|  |  | Удельное электропотребление в многоквартирных домах, на 1 м2 |
| 1.7 | Показатели воздействия на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов, т |
| 2 | Система теплоснабжения |
| 2.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, % |
| 2.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал |
|  |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| 2.3 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день |
| 2.4 | Показатели надежности системы теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % |
| 2.5 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал |
|  |  | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |
|  |  | Удельный расход воды, м3/Гкал |
| 2.6 | Показатели эффективности потребления тепловой энергии | Удельное теплопотребление в многоквартирных домах, на 1 м2 |
| 2.7 | Показатели воздействия на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов, т |
| 3 | Система водоснабжения |
| 3.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения, % |
| 3.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности системы водоснабжения | Потребление воды, тыс. м3 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/ч. |
| 3.3 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения населению | Соответствие качества воды установленным требованиям, % |
| 3.4 | Показатели надежности систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % |
| 3.5 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса Повышение эффективности работы системы водоснабжения. Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3 |
| 3.6 | Показатели эффективности потребления воды и водоотведения | Удельное водопотребление в многоквартирных домах, на 1 чел. |
| 4 | Система водоотведения |
| 4.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоотведения населению | Доля расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 4.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности системы водоотведения | Объем водоотведения, тыс. м3 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/сут. |
| 4.3 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоотведения населению | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % |
| 4.4 | Показатели надежности систем водоотведения Повышение надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
| 5 | Объекты, используемые для захоронения (утилизации) ТБО |  |
| 5.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) ТБО новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам, % |
| 5.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем утилизации (захоронения) ТБО | Объем образования (накопления) ТБО от всех потребителей, тыс. м3 |
|  |  | Объем ТБО, поступающих на полигоны, всего, тыс. м3 |

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части  реформирования жилищно–коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Мероприятия, включенные в Программу, базируются на данных, отражающих перспективы территориального развития СП «Хозьминское».

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории сельского поселения «Хозьминское».

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы (приложение 1), объединены по 4 направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития сельского поселения «Хозьминское» на 2023 – 2033 гг. Также Программа содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды, связанных с функционированием объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Хозьминское»;

- приоритетные задачи развития территории сельского поселения «Хозьминское».

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры системы коммунального водоснабжения и водоотведения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- развитие системы коммунального водоснабжения сельского поселения «Хозьминское», направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности и стабильности работы системы водоснабжения сельского поселения «Хозьминское» путем реконструкции сетей и замены оборудования для уменьшения числа аварий (в соответствии с заключенным концессионным соглашением).

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей

- установка пяти новых котлов

- промывка батарей в домах

- замена теплоизоляции на трубопроводах

- установка на трубах фильтров

- замена насосов на более экономичные

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;

- внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду.

Направление 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг поселения при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей.

Направление 4. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса опасности.

Направление включает следующие разделы:

Сбор, использование, обезвреживание, транспортировку и размещение отходов I-IV класса опасности

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению твердых бытовых отходов I-IV класса опасности.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- создание комплексной системы взаимодействия хозяйствующих субъектов, функционирующих в сфере обращения с отходами;

- улучшение санитарного состояния территории сельского поселения «Хозьминское»;

- улучшение экологического состояния сельского поселения «Хозьминское».

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Хозьминское», что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

Программно – целевой подход к формированию и реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения «Хозьминское» будет способствовать повышению эффективности управления коммунальной инфраструктурой Хозьминского сельского поселения, формированию рентабельного комплекса предприятий коммунальной инфраструктуры, способных к бездотационному развитию, совершенствованию механизмов развития энергосбережения и повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

Механизм реализации Программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. В основу организации выполнения Программы положены принципы открытости, добровольности и взаимной выгоды, которые обеспечивают широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Инструментами реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса. Инвестиционные программы определяют сроки строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, их стоимость и источники финансирования.

Указанные документы должны содержать перечень технических и финансовых мероприятий, непосредственно обеспечивающих достижение стратегической цели Программы – создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры СП «Хозьминское».

На основании инвестиционных программ будут утверждаться надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, размер финансовых средств, выделяемых из бюджета на частичное обеспечение финансовых потребностей организаций коммунального комплекса.

Последующая реализация инвестиционных программ обеспечивается договорами между органами местного самоуправления и организациями коммунального комплекса.

Финансовое обеспечение мероприятий, включаемых в инвестиционные программы, может осуществляться за счет следующих источников:

- средств федерального, областного и местных бюджетов (в случаях, установленных Федеральным законом № 210-ФЗ от 24.12.2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и иными нормативно-правовыми актами);

- средств организации коммунального комплекса;

- прочих источников (инвестиции).

Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации инвестиционных программ и уточняется ежегодно.

Эффективная реализация инвестиционных программ и настоящей Программы будет достигнута за счет осуществления сельского поселения «Хозьминское» действенного контроля за ходом реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, который требует выполнения ряда организационных мероприятий, в частности:

- обеспечение взаимодействия всех субъектов системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Хозьминское»»;

- разработка Порядка пересмотра (корректировки) инвестиционных программ коммунального комплекса;

- разработка Правил осуществления контроля (мониторинга) за реализацией инвестиционных программ.

Мероприятия инвестиционных программ и сроки их реализации могут быть пересмотрены представительным органом сельского поселения «Хозьминское» по предложению организации коммунального комплекса, администрации сельского поселения «Хозьминское» в следующих случаях:

- если по результатам мониторинга выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса будет установлено, что рентабельность деятельности этой организации значительно выше (значительно ниже) уровня рентабельности, рассчитанного при утверждении данной инвестиционной программы;

- в случаях объективного изменения условий деятельности организаций коммунального комплекса, влияющих на стоимость производимых товаров (оказываемых услуг) и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа организации коммунального комплекса на подключение.

Внесение изменений в настоящую Программу является основанием для внесения изменений в утвержденные инвестиционные программы.

8.Ожидаемые результаты реализации программы и оценка их эффективности

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Хозьминское» позволит достичь следующих показателей:

- увеличение объемов жилищного строительства;

- снижение уровня износа оборудования, воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций, тепловых сетей и оборудования котельной, сетей водоснабжения;

- улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения «Хозьминское»;

- увеличение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу сельского поселения «Хозьминское».

В частности, реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения сельского поселения «Хозьминское» позволит:

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение сельского поселения «Хозьминское»;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятия, эксплуатирующего систему водоснабжения.

Модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа оборудования, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

- обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками;

- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

- сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых сетях.

Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы сбора, использования, обезвреживания, транспортировки отходов I-IV класса опасности.

ТБО, по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере использования, обезвреживания, транспортировки твердых бытовых отходов I-IV класса опасности, позволит:

- уменьшить количество несанкционированных свалок;

- улучшить эстетический облик поселения;

- улучшить экологическое состояние территории сельского поселения «Хозьминское».

В целом, общий эффект от реализации программных мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры «Хозьминское» сельского поселения следующий:

- Система водоснабжения:

- экономический эффект:

- снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем водоснабжения;

- снижение аварийности на сетях водопровода;

- повышение надежности работы системы водопровода;

- снижение объемов потерь воды;

- снижение затрат при потреблении электроэнергии;

- социальный эффект:

- создание благоприятных условий для проживания.

- экологический эффект:

- улучшение качества питьевой воды;

- Система теплоснабжения:

- экономический эффект:

- снижение аварийности системы теплоснабжения;

- обеспечение бесперебойного снабжения потребителей услугами теплоснабжения;

- снижение объема потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии;

- снижение износа систем коммунальной инфраструктуры в части производства и передачи тепловой энергии;

- рост фактической производительности оборудования в части производства тепловой энергии;

- снижение фактического расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию.

- социальный эффект:

- обеспечение доступности услуг для потребителей.

- Система электроснабжения:

- экономический эффект:

- увеличение общей суммарной нагрузки новых потребителей, планируемых к строительству;

- снижение потерь электроэнергии.

- социальный эффект:

- экологический эффект:

- обеспечение безопасности зон проживания и производства.

4.Система сбора, использования, обезвреживания, транспортировки  твердых бытовых отходов I-IV класса опасности ТБО:

- экономический эффект:

- предотвращение экологически опасных ситуаций и затрат на их ликвидацию;

- увеличение срока службы объектов, функционирующих в сфере обращения с отходами.

- социальный и экологический эффект:

- обеспечение реализации требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в части функционирования полигона;

- сохранение и улучшение экологических условий проживания на территории сельского поселения «Хозьминское».

Таким образом, комплексная реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Хозьминское» в рамках инвестиционных программ – актуальна и необходима. Однако эффективность реализации Программы зависит от уровня финансирования мероприятий инвестиционных программ и качества их выполнения.

План реализации мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения |
| 1.1 | Система водоснабжения | Обеспечение стабильным водоснабжением. Повышение надежности работы системы в следствие снижения аварийности. Снижение уровня эксплуатационных затрат. Улучшение качества питьевой воды. |
| 1.1.1 | Замена аварийных участков водопроводной сети - 257 тыс.руб. |  |
| 1.1.2 | Замена водоразборных колонок - 98 тыс. руб. |  |
| 1.1.3 | Чистка и ремонт общественных колодцев 10 шт. – 1 000 тыс. руб. |  |

| 1.2. | Система водоотведения | - Возможность подключения новых потребителей к центральному водопроводу, что увеличит перечень предоставляемых коммунальных услуг и улучшит уровень жизни |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Устройство септиков в домах по ул. Центральная, д. 24 и Школьная, д. 8 |  |

| 2 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей | Снижение теплопотерь в сетях Улучшение экологической обстановки Экономия электроэнергии Снижение риска аварийных ситуаций Экономия топлива |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Замена котла. Стоимость – 900,0 тыс. руб. |  |
| 2.2 | Установка оборудования системы водоподготовки – 171 тыс. руб. |  |
| 2.3 | Ремонт внутридомовой системы отопления с заменой труб диаметром 50 мм. Механическая прочистка радиаторов отопления. |  |
| 2.4 | Установка прибора учета тепловой энергии в котельной- 160 тыс. руб. |  |

| 3 | Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения | Улучшение условий жизни населения. Повышение надежности электроснабжения потребителей. Улучшение условий работы оборудования. Энергосбережение |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Ремонт уличного освещения в п. Хозьмино, д. Кишерма, д. Никитинская, д. Смолянская. Сметная стоимость – 387, 0 тыс. руб. |  |

| 4 | Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению твердых и жидких бытовых отходов |
| --- | --- |
| 4.1 | Оборудование поселения площадками для сбора ТКО, и КГО ,вывоз ТБО к месту складирования | Уменьшение количества несанкционированных свалок. Улучшение экологического состояния сельского поселения «Хозьминское». Повышение эффективности технологического процесса сбора, использования, обезвреживания, транспортировки и ТБО и ЖБО. Воспитание экологической культуры, особенно у молодого поколения |
| 4.2 | Организация регулярного сбора мусора по обочинам дорог, в парках, скверах на всей территории МО «Хозьминское» |  |
| 4.3 | Ликвидация несанкционированных свалок |  |
| 4.4 | Осуществление мониторинга за экологическим состоянием окружающей среды. |  |

В связи с продолжением концессионного соглашения до 2027 года с МУП «Хозьминское», план мероприятий до 2033 года будет актулизирован, с заключением нового соглашения.

7.Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

## 7.1 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Выявленные проблемы функционирования и развития системы электроснабжения сельского поселения «Хозьминское» решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Основными направлениями данных мероприятий являются:

- строительство и реконструкция объектов электроснабжения с целью подключения новых потребителей;

- обеспечение сетевого резервирования;

- реконструкция объектов электроснабжения в связи с превышением срока их эксплуатации.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Хозьминское» также включает: группу проектов «Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем», в том числе:

1. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности.

2. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени актуальности в решении вопросов развития системы электроснабжения, исходя из их равномерного выполнения в течение планируемого периода строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что территориальная сетевая организация обеспечивает требуемую для подключения мощность, и обеспечивает прокладку сетей электроснабжения до границ участка застройки (только в части многоэтажной и малоэтажной застройки). От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Право собственности на инфраструктуру регистрируется в порядке, предусмотренном законодательством.

На участках многоэтажной и малоэтажной застройки строительство новых сетей к подключаемым объектам осуществляет застройщик.

В части участков индивидуального жилищного строительства мероприятиями предусмотрена прокладка уличных сетей вдоль участков индивидуального жилищного строительства.

Объемы мероприятий определены укрупнено. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения технических обследований).

Стоимости мероприятий определены на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-2012. Москва, 2012 – 194 стр. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 г.№643); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам аналогам.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, без учета налога на добавленную стоимость.

## 7.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Выявленные проблемы функционирования и развития системы теплоснабжения сельского поселения «Хозьминское» решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Основными направлениями данных мероприятий являются:

- максимально возможное использование существующего оборудования на наиболее эффективных действующих в муниципальном образовании источниках теплоснабжения;

- вывод из эксплуатации малоэкономичного, устаревшего оборудования отопительных котельных, оказывающих негативное воздействие на окружающую природную среду.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Хозьминское» также включает: группу проектов «Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем», в том числе:

1. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности.

2. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы теплоснабжения, сроку окупаемости, а также с учетом оценки тарифных последствий, влияющих на изменение размера платы граждан за коммунальные услуги.

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организация коммунального комплекса обеспечивает требуемую для подключения мощность, и обеспечивают прокладку сетей теплоснабжения до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

Объемы мероприятий определены укрупнено. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-2012. Москва, 2012 – 194 стр. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 г. №643), оценок экспертов и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2017 г. без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

## 7.3 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Выявленные проблемы функционирования и развития системы водоснабжения сельского поселения «Хозьминское» решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Основными направлениями данных мероприятий являются:

- максимально возможное использование существующего оборудования;

- вывод из эксплуатации малоэкономичного, устаревшего оборудования, оказывающего негативное воздействие на окружающую природную среду.

Для гарантированного водоснабжения сельского поселения «Хозьминское» при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находятся в рабочем состоянии, с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий, в том числе демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу Ø 110÷75 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоснабжения, а также с учетом оценки тарифных последствий, влияющих на изменение размера платы граждан за коммунальные услуги.

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организация коммунального комплекса обеспечивает требуемую для подключения мощность, и обеспечивает прокладку сетей водоснабжения до объектов строительства. Точка подключения находится на границе объекта строительства, что отражается в договоре на подключение.

Объемы мероприятий определены укрупнено. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Параметры мероприятий по строительству головных сооружений и магистральных сетей (мощности, протяженности) учитывают нагрузки новых потребителей, планируемых к подключению до 2027 г.

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-2012. Москва, 2012 – 194 стр. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 г. №643), оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2016 г. без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

## 7.4 Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО

На территории сельского поселения «Хозьминское» отсутствуют объекты, используемые для захоронения (утилизации) ТБО. В Генеральном плане предусмотрено оформление объекта свалка с последующим лицензированием.

Учитывая вышесказанное, а также то, что в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 №458-ФЗ организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов отнесена к полномочиям субъекта Российской Федерации представляется целесообразным осуществлять деятельность в сфере обращения с ТБО (ТКО) в соответствии с утверждаемой уполномоченным органом Архангельской области территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами и генеральной схемой очистки территории сельского поселения «Хозьминское».

8.Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

## 8.1   Источники и объемы инвестиций по проектам

Источники инвестиций по проектам Программы включают:

- внебюджетные источники:

- инвестиционные составляющие в тарифах ресурсоснабжающих организаций;

- привлеченные средства (кредиты);

- средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

- бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- региональный бюджет;

- местный бюджет.

Объемы инвестиций Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации.

# 9.Управление Программой

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Архангельской области, органов местного самоуправления сельского поселения «Хозьминское», предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

Процесс реализации Программы включает в себя эффективное выполнение намеченных мероприятий, целевое использование бюджетных средств и других ресурсов, отчетность.

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются Заказчиком. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых Заказчиком с исполнителями программных мероприятий.

Заказчик (Заказчик-координатор) ежегодно готовит предложения о внесении изменений в постановление об утверждении Программы в части приведения объемов финансирования Программы на очередной финансовый год в соответствие с решением представительного органа местного самоуправления о бюджете сельского поселения «Хозьминское» на очередной год и плановый период. При этом корректировке подлежат показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы и при необходимости мероприятия, задачи и цели Программы.

В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, надбавок, инвестиционных составляющих в тарифе, необходимых для реализации Программы (с учетом доступности услуг для потребителей.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития сельского поселения «Хозьминское» и Архангельской области.

Обоснование уровней тарифов, их инвестиционных составляющих, надбавок, платы за подключение, необходимое для реализации Программы, приведено в разделе «Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения» Обосновывающих материалов.

Механизм реализации Программы, включая систему и порядок финансирования, определяется нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения «Хозьминское». Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет Заказчик – Администрация муниципального образования «Вельский муниципальный район».

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

- периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Целью мониторинга выполнения Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Заказчик по итогам отчетного года составляет доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.

Доклад должен содержать следующую информацию:

- характеристика Программы (наименование, объемы финансирования в целом по Программе по годам ее реализации, основные цели и задачи Программы, краткое описание основных мероприятий Программы, увязанное с финансированием);

- описание достигнутых результатов Программы, включая анализ причин невыполнения (перевыполнения) контрольных значений целевых индикаторов;

- объем привлеченных средств регионального бюджета, внебюджетных источников;

- анализ проблем, возникших при реализации Программы, включая предложения по их решению;

- копии актов проверок реализации Программы (в случае если они проводились).

Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке целей и срока реализации Программы, перечня программных мероприятий принимается представительным органом сельского поселения «Хозьминское».

Электронная копия Программы представлена виде:

- одного файла в формате PDF/А (стандарт ISO 19005-1:2005), содержащего полный текст Программы;

- в виде совокупности файлов программ MS Word, MS Excel в форматах, позволяющих их редактирование.

Наименование файлов, содержащих части Программы (главы, разделы, подразделы, пункты, приложения), соответствует наименованиям частей Программы.

Файлы в дереве папок размещены в соответствии с их принадлежностью к уровню иерархической структуры оглавления Программы.

- ятельности организаций.Оформление схем взаимодействия процессов в модели исполнено в нотации IDEF0 в соответствии с Р 50.1.028-2001 «Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования».